ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в аптеке

Эвакуационные пути всегда должны содержаться в надлежащем порядке.

Запрещается загромождать проходы между стеллажами и коридор товаром и мусором, во избежание затруднения эвакуации персонала на случай пожара.

Упаковка из-под медикаментов собирается в короб и ежедневно выносится на контейнерную площадку для сбора мусора.

В помещении запрещается пользоваться электронагревательными приборами с открытой электрической спиралью.

По окончании рабочего дня все

электрические приборы, за исключением пожарной сигнализации и телефона факса, должны быть обесточены. 
       При обнаружении пожара, загорания или задымления необходимо:

Немедленно позвонить в пожарную часть по телефону “01” и сообщить адрес, по которому произошел пожар и свою фамилию.

При обнаружении пожара необходимо немедленно и  спокойно провести эвакуацию персонала из всех помещений.

Тушение пожара или загорания организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения используются все имеющиеся первичные средства пожаротушения. Материальные ценности эвакуируются на улицу.

Необходимо организовать встречу машин пожарной части. Место встречи – основная дорога к зданию, в котором расположена аптека.

Встречающий обязан информировать прибывающего начальника караула пожарной части о следующем:

- весь ли персонал эвакуирован из помещений;

- где произошел пожар;

- в каком помещении горит и куда распространяется огонь;

- указать места хранения материальных ценностей.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО КОЧЕНЕВСКОМУ РАЙОНУ

2-58-04

2012 ГОД

Памятка о мерах пожарной безопасности для магазинов хозяйственных товаров. Основными причинами пожаров в магазинах хозяйственных товаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Каждый работник предприятия торговли обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать по возможности все зависящие от него меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ Не допускается временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации. Они должны удаляться ежедневно по мере их накопления. Хранение горючих материалов, отходов, упаковок, контейнеров разрешается только в специально отведенных для этого местах. В рабочее время загрузка товаров и выгрузка тары должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами покупателей. Не допускается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими легко-воспламеняемыми жидкостями и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару емкостью более 1 л каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с предупреждающими надписями типа “Огнеопасно”, “Не распылять вблизи огня” и т. п. Хранить и продавать керосин и другие горючие жидкости разрешается только в отдельно стоящих зданиях, выполненных из негорючих материалов, включая полы. Уровень пола в этих зданиях должен быть ниже примыкающей планировочной отметки с таким расчетом, чтобы исключалось растекание жидкости при аварии. В указанных зданиях не разрешается печное отопление. Торговые залы должны быть отделены от кладовых, где установлены емкости с керосином или другими ГЖ, противопожарными перегородками. Емкости (резервуары, бочки) не должны быть объемом более 5 м3. Трубопровод, по которому подается горючие жидкости из резервуаров в раздаточные баки, должен закрепляться неподвижно и иметь вентили у раздаточного бака и емкости. Раздаточный бак должен быть емкостью не более 100 л. Трубопроводы и емкости должны иметь заземление не менее чем в двух местах. Надежность заземления с измерением электрического сопротивления должна проверяться не реже одного раза в год. Прилавок для отпуска керосина должен иметь негорючее покрытие, исключающее искрообразование при ударе. Не разрешается хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и т. д.) в помещениях торговли керосином. Тара из-под керосина и других горючих жидкостей должна храниться только на специальных огражденных площадках. Не допускается организовывать хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах; - при размещении торговых предприятий в зданиях иного назначения хранить ЛВЖ, ГЖ, ГГ (в том числе баллоны с газом, лакокрасочные изделия, растворители, товары в аэрозольной упаковке); - размещать отделы, секции по продаже пожароопасных товаров ближе 4 м от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации; - устанавливать в торговых залах баллоны с ГГ для наполнения воздушных шаров и других целей; - торговать товарами на площадках лестничных клеток, в тамбурах и других путях эвакуации; - хранить более 15 000 аэрозольных упаковок; ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен: - незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного 010. При этом необходимо назвать адрес объекта место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию; - принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. Руководители и должностные лица организаций, предприятий, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны: сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства. прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты). при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения об установленных транспортных средствах хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава. ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЧЕНЕВСКОМУ РАЙОНУ