Отдел надзорной деятельности

по Коченёвскому району Новосибирской области

# ПАМЯТКА

для членов избирательной комиссии по соблюдению

правил пожарной безопасности

“______” ____________ 2012 год

| Мероприятия по соблюдению ППБ | Ф.И.О | Подпись инструктируемого |
| --- | --- | --- |
| 1. Каждый член избирательной комиссии обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности в РФ. |  |  |
| 2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках возлагается на |  |  |
| председателя избирательной комиссии. 3. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопас- |  |  |
| ности, несут уголовную, административную или иную ответст- венность в соответствии с действующим законодательством. |  |  |
| 4. С целью предупреждения пожаров необходимо: - на избирательном участке на видных мес- |  |  |
| тах вывесить таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны |  |  |
| - определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара. |  |  |
| - запретить курение в местах проведения голосования вывесить на видное место планы эвакуации |  |  |
| людей на случай пожара, а также предусмотреть систему опове- щения людей о пожаре. |  |  |
| - в инструкции предусмотреть порядок обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей, бюллетеней, |  |  |
| - перед началом проведения мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожар- |  |  |
| ном отношении, соответствия требованиям пожарной безопасности эвакуационных выходов. 5. Каждый член избирательной комиссии обязан строго |  |  |
| соблюдать противопожарный режим , знать, где расположены средства пожаротушения и уметь ими пользоваться. |  |  |
| - Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещения. При пребывании |  |  |
| людей в помещении двери могут запираться только на внутренние легкооткрываемые запоры. |  |  |
| - Запрещается загромождать эвакуационные проходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки. |  |  |
| 8. В период проведения выборов на избирательном участке иметь электрические фонарики на случай отключения |  |  |
| электроэнергии. |  |  |
| 9. Электроустановки, вспомогательные электроприборы |  |  |
| должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу помещения, зоны по ПУЭ. |  |  |
| - При пользовании электроустановками запрещается: - использовать электроаппараты и приборы в условиях не |  |  |
| соответствующих рекомендациям, инструкциям предприятий изготовителей имеющие неисправности могущие привести к |  |  |
| пожару. - пользоваться поврежденными розетками, эл. рубильниками. |  |  |
| - оставлять без присмотра включенные в электросеть нагре- вательные приборы, телевизоры, радиоприемники, эл. плитки, |  |  |
| эл. кофеварки и т.д. - обертывать эл. лампы и светильники горючими материалами, |  |  |
| а также эксплуатировать их со снятыми колпаками. - применять нестандартные (самодельные) электронагреватель- |  |  |
| ные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки 11. Топка печей во время проведения в помещениях массовых |  |  |
| мероприятий запрещается. 12. При обнаружении пожара или признаков горения необхо- |  |  |
| димо: - немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную |  |  |
| охрану при этом назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, принять меры по |  |  |
| эвакуации людей, бюллетеней, урны, документов, материальных ценностей. |  |  |
| - председатель избирательной комиссии обязан: продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть, |  |  |
| поставить в известность вышестоящее руководство, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, |  |  |
| используя для этого имеющиеся силы и средства, принять меры к эвакуации людей, находящихся в помещениях, при необходи- |  |  |
| мости отключить электроэнергию, прекратить все работы, удалить за пределы опасной |  |  |
| зоны людей не участвующих в тушении пожара. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия |  |  |
| подразделений пожарной охраны. Одновременно с тушением организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей, |  |  |
| обеспечить их охрану |  |  |

Инспектор ОНД _______________________________________

Председатель избирательной комиссии____________________