Отдел надзорной деятельности по Коченевскому району

ПАМЯТКА

для работников животноводческих помещений

сельскохозяйственных предприятий

“______” ____________ 2012 г

_____________________________________________________________________

( Наименование предприятия)

| Мероприятия по соблюдению ППБ | Ф.И.О | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1.Каждый работник с/предприятия обязан знать и строго выпол- |  |  |
| нять Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 |  |  |
| 2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной |  |  |
| безопасности предприятий и их структурных подразделений |  |  |
| возлагается на их руководителей. |  |  |
| 3. Ответственность за ПБ отдельных территорий, зданий, |  |  |
| сооружений, помещений, цехов, участков, инженерного оборудо- |  |  |
| вания, электросетей и др. определяет руководитель предприятия. |  |  |
| 4. Все работники предприятия должны допускаться к работе |  |  |
| только после прохождения противопожарного инструктажа, а при |  |  |
| изменении специфики работы проходить дополнительное обуче- |  |  |
| ние. |  |  |
| 5. Лица, виновные в нарушении ППБ, несут уголовную, административную, дисциплинарную и др. ответственность в |  |  |
| соответствии с действующим законодательством. |  |  |
| В животноводческих помещениях пожары чаще всего |  |  |
| возникают от курения, неосторожного обращения с огнем, нару- |  |  |
| шения правил пожарной безопасности при эксплуатации |  |  |
| электрооборудования, отогревания систем трубопроводов открытым огнем, нарушения ППБ при сварочных и других огне- |  |  |
| вых работ. Ввиду чего во избежание пожаров в животноводческих |  |  |
| помещениях з а п р е щ а е т с я : 1. Курить в не установленных для этих целей местах, пользовать ся для отогрева трубопроводов открытым огнем, эксплуатировать неисправное электрооборудование, оставлять без присмотра включенные электроприборы, оборудование, пользоваться самодельными эл нагревательными приборами, заклеивать эл. проводку обоями, использовать некалиброванные плавкие вставки в эл. щитах, эксплуатировать эл. проводку с нарушением изоля- ции, выполнять соединение эл. проводов в скрутку. Закрывать наглухо эвакуационные двери, ворота. Загромождать подходы к средствам пожаротушения, использовать для привязи животных неисправную групповую привязь. Запрещается въезд в животно- водческие помещения тракторов, автомобилей, сельхозмашин выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями В помещениях где содержаться животные не разрешается устраивать мастерские, склады, стоянки автотранспорта, тракторов и др., а также проводить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием ферм. Запрещается хранить остатки грубых кормов, подстилочного материала в тамбурах, проходах животноводческих помещений, сварочные работы без письмен- ного разрешения-допуска для производства работ. |  |  |
| Для обеспечения ПБ животноводческих помещений необходимо 1. Знать, где располагаются и уметь пользоваться средствами пожаротушения. 2. Соблюдать противопожарный режим, эвакуационные выхода, проходы для животных содержать свободными, двери закрывать на легкооткрываемые запоры, своевременно очищать от отходов сгораемых материалов, грубых кормов тамбуры, проходы, очищать ворота от снега. 3. Использовать только исправное электрооборудование. При проведении сварочных и огневых работ пройти инструктаж о мерах ПБ, обеспечить место работ средствами пожаротушения защитными экранами, обеспечить дежурство ответственного лица в течение 3-5 часов после проведения работ. 4. В вакуумных насосных пролитое масло своевременно засыпать песком и убирать. 5. При наличии 20 голов КРС и более применять для привязи животных автоматическую, групповую привязь. 6. Не загромождать подходы и проезды к зданиям, средствам водоснабжения 7. По окончанию рабочего дня тщательно осмотрите все помещения, отключите, где необходимо электроэнергию, устраните причины, которые могут привести к пожару. 8. При обнаружении пожара или признаков горения (задым- ления, запаха гари, повышение температуры и т.п.) граждане обязаны немедленно сообщить об этом по телефону 01, с сотовых телефонов – 010 или другим способом в пожарную охрану, принять меры к эвакуации людей, животных, тушению пожара, а также сохранности материальных ценностей. |  |  |

Должностное лицо ОНД__________________________________

Руководитель предприятия _________________________________